План работ на 2020/2021 год

по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ «Парковый»

в отношении каждого многоквартирного дома

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение),конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза\год (апрель-май, октябрь-ноябрь) | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, МОП, отмостки) | 1 раз\год (май-сентябрь) | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, планово-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4.Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме | Постоянно |  |
|  | Проведение инструктажа по пожарной безопасности с персоналом | В течение года | Профилактика случаев возникновения пожаров |
| Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) |
| 5.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний | Ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности |
| 6.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Обслуживание, снятие показаний | Ежемесячно | Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам |
|  | Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнических испытаний |
| 9.Эл.снабжение | Обслуживание приборов учета, снятие показаний * | Ежемесячно | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета, поддержание работоспособности |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе эл. оборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Лифтовое оборудование | Ремонт и обслуживание оборудования | По потребности | Бесперебойная работа лифтового оборудования |
|  | Обеспечение диспетчерской связи | Постоянно | Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования |
| Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) |
| 11.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 12.Ремонт фасада | Частичный ремонт, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 13.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| Благоустройство и озеленение придомовой территории |
| 14.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы | Ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| 15.Комплексная уборка контейнерных площадок | Вывоз КГМ, ТБО, уборка контейнерных площадок | Ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок |
| 16.Уборка мест общего пользования | Генеральная уборка | 2 раза\год | Мытье стен, окон, дверей, полов |
|  | Влажная уборка | По графику | Санитарно-эпидемиологическое состояние лестничных клеток, лифтовых кабин |
|  | Сухая уборка (подметание) | По графику | Санитарное состояние лестничных клеток, лифтовых кабин |
| 17.Внешнее благоустройство | Санитарная обрезка деревьев | По потребности |  |
|  | Установка малых архитектурных форм, устройство озеленения | По решению правления |  |
|  | Частичный ремонт асфальтового покрытия |  |  |
|  | Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров | По потребности |  |
| Капитальный ремонт инженерных сетей |
| 18.Водоснабжение | Замена магистралей, стояков инженерных сетей, замена запорной арматуры | По потребности | Восстановление (модернизация) характеристик инженерных сетей |
| 19.Водотведение |  |  |  |
| 20.Теплоснабжение |  |  |  |
| 21.Электроснабжение | Модернизация электрооборудования, электрощитовых |  |  |